Datasets

งานวิจัยนี้ใช้ชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากสถานีผลิตไฟฟ้าขนาด 300kw ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ครอบคลุมระยะเวลาหลายปี (2021-2025) ความถี่ในการบันทึกข้อมูลต่อเนื่องและมีความละเอียดในทุกๆ 15 นาทีรวมทั้งหมด 138238 rows โครงสร้างของชุดข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ จำนวน 6 คอลัมน์ ได้แก่

datetime วันและเวลาของการบันทึก (ทุก 15 นาที)

ambient_temperature อุณหภูมิโดยรอบ

module_temperature อุณหภูมิของแผงโซล่า

irradiation ความเข้มแสงอาทิตย์

current_power พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่า

grid_feed_in พลังงานที่ส่งออกไปยังการไฟฟ้า (ส่วนเกินจากโหลด)

external_power_supply พลังงานที่โหลดใช้จาก Grid

นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ที่คำนวณเพิ่มอีก 2 คอลัมน์ ได้แก่:

internal_power_supply พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้และส่งให้กับโหลดใช้ กำหนดให้ internal_power_supply=max(0,current_power-grid_feed_in)

current_value_of_consumption พลังงานที่ตึกใช้ทั้งหมดคิดรวมพลังงานจากการไฟฟ้า กำหนดให้
current_value_of_consumption=external_power_supply+internal_power_supply